## Slide 1
DTOF技术方案交流
2025/12/19

## Slide 2
CONTENT
01
方案调研
02
技术讨论

## Slide 3
方案调研
01

## Slide 4
DTOF方案调研
市场规模
瑞盟的TDC在DTOF业内的应用，工业市场中DTOF单点测距的水平及竞品情况是怎样的？
主要竞品指标
基于MS1005的技术方案能否达到市场竞品的技术指标？

## Slide 5
DTOF测距原理框图

## Slide 6
DTOF方案调研

## Slide 7
西克DT35

## Slide 8
西克DT50

## Slide 9
IFM O1D100

## Slide 10
松下CX F100 & 基恩士LR-T
松下CX F100
量 程：0.25m - 3m
精 度：± 1% F.S.
响应时间：5ms - 50ms
基恩士 LR-T
量 程：0.06m - 5m
精 度：± 0.5% F.S.
响应时间：1.5ms - 5ms

## Slide 11
技术讨论
02

## Slide 12
技术问题
MCU + TDC 的方案能否达到高精度、高响应时间？
FPGA + TDC 的方案中，如果FPGA内部集成TDC是否可行？

## Slide 13
技术问题
APD作为接收器，需要关注的信号处理及硬件设计？
SiPM作为接收器，需要关注的信号处理和硬件设计？
阵列尺寸、像素需要什么规格才满足测距需求？

## Slide 14
DTOF测距原理框图

## Slide 15
补充

## Slide 16
THANK YOU